## Blatt1
| Version 0.0.1 - a first rough version |  | https://www.ing-goebel.de/verguss-halle/
Kalkulation Verguss-Halle für Castoren / Lead-Casting-Hall for HLW Containers
First edit of calculation : 22. September 2022 / Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel DE / Nuclear Repository Planner ww
Capacity : handling all 2.047 HLW Containers / Castors (the complete German HLW is in 8 ? different "GNS-Castor-Types")
potting / casting out German HLW Castors with lead to keep the PU in place - to have always undercritical containers in GDF
Lead-Cast-Hall will be in use for app. 10 years and then 98 % will be build back - 2 % , the core rooms have to be burried - no decon. possible
Based on : Draft-Planning from 16. März 2015 - 24. August 2021 actually in Version 6.0.3 - that is not an easy building - you will see …
wenn die Castor-Verguss-Halle zu sehr kontaminiert ist - kann man die Schmelz-Halle zur Castor-Verguss-Halle umbauen - Defense Line
download .xlsx file, to be able, to change positions to your local country market - to make your calculation for Lead-Potting-Hall
Type of invest | Amount / Dimensions | Offer / Quote | Price-Factor | Total Amout | Comment | dwg
2 Rail-Track Ramps Land | 600 x 742 m | from local owners | 50 € / m2 | 22260000 | 445.200 m2 | yes
Central Casting Halls Land | 600 x 423 m | from local owners | 120 € / m2 | 30456000 | 253.800 m2 | yes
Strom-Anschluss | 10 KV Umspann-Station | from local supplier | Pauschal | 9000000 | wg. Elektro-Öfen
Rampe aufwärts Blei Bhf | 800 x 28 x 10,5 m gem. | concrete and steel | 180 € / m3 | 42336000 | 235.200 m3 | yes
Rampe abwärts Castor Bhf | 800 x 28 x 9 m gem. | concrete and steel | 150 € / m3 | 30240000 | 201.600 m3 | yes
Bahntechnik Rampen | Gleise, Oberleitung etc | 1.600 Meter | 700 € / m | 1120000 | DB Netz West o. ä.
DB Gleisanschluss | Verguss-Halle zu DB Netz | noch nicht kalkulierbar |  | 20000000 | noch kein Standort
Blei-Bahnhof | 353 x 28 x 36 m | concrete, steel, cranes | 160 € / m3 | 56931840 | 355.824 m3 | yes
Castor-Bahnhof | 353 x 28 x 33 m | concrete, steel, cranes | 150 € / m3 | 48925800 | 326.172 m3 | yes
Vorlager-H.-Blei (Castoren) | 98 x 28 x 39 m | concrete, steel, cranes, etc | 155 € / m3 | 16874480 | 107.016 m3 | yes
Vorlager-H. Castoren Eing. | 98 x 28 x 39 m | concrete, steel, cranes, etc | 150 € / m3 | 16052400 | 107.016 m3 | yes
Lüftungs-Anlage Vorlager-H. | Abluft-Kanäle, Ventilatoren | Pauschal, vor B.-Angebot | Abluft hin zu | 600000 | Schornstein + Filtern | yes
Blei - Alt-blei - Barren-Blei | 102.350 Tonnen Gesamt | Weltmarktpreis-Mittel 5 J. | 2.050 € / T. | 209817500 | Tages-Preis checken
Blei-Schmelz-Halle | 55 x 55 x 42 m gem. | enthält Öfen und Krane | 230 € / m3 | 29221500 | 127.050 m3 | yes
Castor-Verguss-Halle | 55 x 124 x 27 m gem. | enthält Roboter und Krane | 280 € / m3 | 51559200 | 184.140 m3 | yes
3 Graphit-Elektroden-Öfen | D = 10 m / H = 10 m | Pauschal pro Stück | 8000000 | 24000000 | Hersteller finden ! | yes
2x4 Roboter-Stationen-Sets | z.B. Kuka Titan auf Tisch | Pauschal pro Stück | 4000000 | 32000000 | Set-Anbieter finden | yes
Kamera-Technik | Raum mit Gamma Strahlung | Pauschal | 4500000 | 4500000 | Entwickler finden !
Remote-Control-Räume | 2 Sets 37 x 10 x 6 m | HS-Büro-Räume mit Sanitär | 750 | 3330000 | 4.440 m3 | yes
Remote-Controll-Technik | 2x 4 Sets Hardw. Softw. | Pauschal pro Bediener-Set | 30000 | 240000 | Anbieter finden ! | yes
Mitten-Bereich Abtransp. | 59 x 30 x 30 m | Wand mit Kranschienen | 10 € / m3 | 531000 | 53.100 m3 | yes
Schwer-Last-Fahrtweg | 11.895 m2 | Beton-Fahrbahn mit UB | 150 € / m2 | 1784250 | 150 T. C-Anhänger | yes
Fahrtweg zum Endlager | Breite ca. 5 Meter | Länge bis zu 40 km | 170 € / m2 | 34000000 | 200.000 m2
45 Bäume |  |  | 120 € / Stück | 5400
Sportplätze | Fuss-, Hand, Basketball | Pauschal |  | 230000 | war Wunsch BMU
Aussenfläche Wiese | im Wechsel alle 2 J. mähen | Blumen-Wiese prächtig | 0,30 € / m2 | 210000 | 700.000 m2
Honorar Ingenieur-Planung | 03.2015 - 08.2021 | Idee, Gebäude-Planung |  | 23907100 | an Ing.-Büro Goebel
Strom-Verbauch | 2 Graphit Elektroden Öfen | 2 x 3.000 kW x 10 Jahre | 0,30 € / kWh | 78840000 | 262.800.000 KW
MitarbeiterInnen 10 Jahre | 100.000 € / Brutto / Mann / J. | 30 Mitarb. über 10 Jahre |  | 30000000
98 % Rückbau der Hallen | 2 % nicht dekontaminierbar | 2 % für 10.000 J. verbuddeln | Pauschal | 50000000 | zerkleinern, re-use
Re-Naturierung Gelände | Acker - wie es vorher war | den Bauer machen lassen | Pauschal | 4000000 | den Bauern fragen
Unforseeables | 8% | use or not use | experience | 2436480 | first calculation
Total | September 2022 | Version 01 |  | 875408950
plus HLW containers, plus DB rail-transports, plus law-cases |  |  |  | 0,88 Mrd. EUR